国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验项目确认表

| 产品名称：□手提式干粉灭火器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验标准：GB4351-2023《手提式灭火器》 |  |  |  |  |
| 标准条款号 | 项目名称 | □全部适用项目（选择） | □部分适用项目（选择） | 备注 |
| 5.2 | 充装要求 |  | □ |  |
| 5.3.1 | 20℃时喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.2 | 使用温度范围喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.3 | 间歇喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.4 | 振撞后喷射性能 |  | □ |  |
| 5.4.1 | 抗冲击性能 |  | □ |  |
| 5.4.2 | 抗振动性能 |  | □ |  |
| 5.5.1 | 存放密封性能 |  | □ |  |
| 5.5.2 | 间歇喷射密封性能 |  | □ |  |
| 5.6.1 | 外部腐蚀 |  | □ |  |
| 5.7.1 | A 类火（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.7.2 | B 类火（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.7.4 | D类火（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 6.1 | 瓶体 |  | □ |  |
| 6.2 | 灭火器阀门组件 |  | □ |  |
| 6.3 | 保险装置 |  | □ |  |
| 6.4 | 压力指示器 |  | □ |  |
| 6.5.1、6.5.2、6.5.3、6.5.4 | 喷射软管 |  | □ |  |
| 6.7 | 橡胶密封圈 |  | □ |  |
| 6.8 | 塑料件 |  | □ |  |
| 6.9 | 固定架（适用时） |  | □ | 灭火器安装固定架选择 |
| 6.10 | 灭火剂 |  | □ |  |
| 6.11 | 驱动气体 |  | □ |  |
| 5.1、5.7.3、9 | 颜色和标志 |  | □ |  |
| 10 | 说明书 |  |  |  |
| 委托方已知晓并确认按本表以上所选择项目进行检验。 委托方（签字或盖章）： 确认日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验项目确认表

| 产品名称：□手提式水基型灭火器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验标准：GB4351-2023《手提式灭火器》 |  |  |  |  |
| 标准条款号 | 项目名称 | □全部适用项目（选择） | □部分适用项目（选择） | 备注 |
| 5.2 | 充装要求 |  | □ |  |
| 5.3.1 | 20℃时喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.2 | 使用温度范围喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.3 | 间歇喷射性能 |  | □ |  |
| 5.4.1 | 抗冲击性能 |  | □ |  |
| 5.4.2 | 抗振动性能 |  | □ |  |
| 5.5.1 | 存放密封性能 |  | □ |  |
| 5.5.2 | 间歇喷射密封性能 |  | □ |  |
| 5.6.1 | 外部腐蚀 |  | □ |  |
| 5.6.2 | 抗内部腐蚀性能 |  | □ |  |
| 5.7.1 | A 类火（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.7.2 | B 类火（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.7.5 | F类火（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.8 | 电绝缘性能（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 6.1 | 瓶体 |  | □ |  |
| 6.2 | 灭火器阀门组件 |  | □ |  |
| 6.3 | 保险装置 |  | □ |  |
| 6.4 | 压力指示器 |  | □ |  |
| 6.5.1、6.5.2、6.5.3、6.5.4 | 喷射软管 |  | □ |  |
| 6.6 | 水基型灭火器的滤网 |  | □ |  |
| 6.7 | 橡胶密封圈 |  | □ |  |
| 6.8 | 塑料件 |  | □ |  |
| 6.9 | 固定架（适用时） |  | □ | 灭火器安装固定架选择 |
| 6.10 | 灭火剂 |  | □ |  |
| 5.1、5.7.3、9 | 颜色和标志 |  | □ |  |
| 10 | 说明书 |  | □ |  |
| 委托方已知晓并确认按本表以上所选择项目进行检验。 委托方（签字或盖章）： 确认日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验项目确认表

| 产品名称：□手提式二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验标准：GB4351-2023《手提式灭火器》 |  |  |  |  |
| 标准条款号 | 项目名称 | □全部适用项目（选择） | □部分适用项目（选择） | 备注 |
| 5.2 | 充装要求 |  | □ |  |
| 5.3.1 | 20℃时喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.2 | 使用温度范围喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.3 | 间歇喷射性能 |  | □ |  |
| 5.4.1 | 抗冲击性能 |  | □ |  |
| 5.4.2 | 抗振动性能 |  | □ |  |
| 5.5.1 | 存放密封性能 |  | □ |  |
| 5.5.2 | 间歇喷射密封性能 |  | □ |  |
| 5.6.1 | 外部腐蚀 |  | □ |  |
| 5.7.2 | B 类火（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 6.1 | 瓶体 |  | □ |  |
| 6.2 | 灭火器阀门组件 |  | □ |  |
| 6.3 | 保险装置 |  | □ |  |
| 6.5.1、6.5.2、6.5.3、6.5.4 | 喷射软管 |  | □ |  |
| 6.5.5 | 二氧化碳灭火器喷筒及喇叭筒要求 |  | □ |  |
| 6.7 | 橡胶密封圈 |  | □ |  |
| 6.8 | 塑料件（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 6.9 | 固定架（适用时） |  | □ | 灭火器安装固定架选择 |
| 6.10 | 灭火剂 |  | □ |  |
| 5.1、5.7.3、9 | 颜色和标志 |  | □ |  |
| 10 | 说明书 |  | □ |  |
| 委托方已知晓并确认按本表以上所选择项目进行检验。 委托方（签字或盖章）： 确认日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验项目确认表

| 产品名称：□手提式洁净气体灭火器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验标准：GB4351-2023《手提式灭火器》 |  |  |  |  |
| 标准条款号 | 项目名称 | □全部适用项目（选择） | □部分适用项目（选择） | 备注 |
| 5.2 | 充装要求 |  | □ |  |
| 5.3.1 | 20℃时喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.2 | 使用温度范围喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.3 | 间歇喷射性能 |  | □ |  |
| 5.4.1 | 抗冲击性能 |  | □ |  |
| 5.4.2 | 抗振动性能 |  | □ |  |
| 5.5.1 | 存放密封性能 |  | □ |  |
| 5.5.2 | 间歇喷射密封性能 |  | □ |  |
| 5.6.1 | 外部腐蚀 |  | □ |  |
| 5.7.1 | A 类火（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.7.2 | B 类火（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 6.1 | 瓶体 |  | □ |  |
| 6.2 | 灭火器阀门组件 |  | □ |  |
| 6.3 | 保险装置 |  | □ |  |
| 6.4 | 压力指示器（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 6.5.1、6.5.2、6.5.3、6.5.4 | 喷射软管 |  | □ |  |
| 6.7 | 橡胶密封圈 |  | □ |  |
| 6.8 | 塑料件 |  | □ |  |
| 6.9 | 固定架（适用时） |  | □ | 灭火器安装固定架选择 |
| 6.10 | 灭火剂 |  | □ |  |
| 6.11 | 驱动气体 |  | □ |  |
| 5.1、5.7.3、9 | 颜色和标志 |  | □ |  |
| 10 | 说明书 |  | □ |  |
| 委托方已知晓并确认按本表以上所选择项目进行检验。 委托方（签字或盖章）： 确认日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验项目确认表

| 产品名称：□推车式干粉灭火器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验标准：GB8109-2023《推车式灭火器》 |  |  |  |  |
| 标准条款号 | 项目名称 | □全部适用项目（选择） | □部分适用项目（选择） | 备注 |
| 5.2 | 充装要求 |  | □ |  |
| 5.3.1 | 20℃时喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.2 | 使用温度范围内的喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.3 | 间歇喷射性能 |  | □ |  |
| 5.4 | 密封性能 |  | □ |  |
| 5.5 | 行驶性能 |  | □ |  |
| 5.6.1 | 抗外部腐蚀性能 |  | □ |  |
| 5.7.1 | 灭A 类火的性能（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.7.2 | 灭B 类火的性能（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.7.4 | 灭D 类火的性能（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 6.1 | 瓶体 |  | □ |  |
| 6.2 | 阀门和瓶口 |  | □ |  |
| 6.3 | 操作机构 |  | □ |  |
| 6.4 | 保险装置 |  | □ |  |
| 6.5 | 超压保护装置（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 6.6 | 压力指示器 |  | □ |  |
| 6.7.1、6.7.2、6.7.3 | 喷射软管 |  | □ |  |
| 6.7.4、 6.7.5 | 喷射控制阀 |  | □ |  |
| 6.9 | 车架和固定装置 |  | □ |  |
| 6.10 | 橡胶密封圈 |  | □ |  |
| 6.11 | 塑料件 |  | □ |  |
| 6.12 | 灭火剂 |  | □ |  |
| 6.13 | 驱动气体 |  | □ |  |
| 5.1、5.7.3、9 | 颜色和标志 |  | □ |  |
| 10 | 说明书 |  | □ |  |
| 委托方已知晓并确认按本表以上所选择项目进行检验。 委托方（签字或盖章）： 确认日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验项目确认表

| 产品名称：□推车式水基型灭火器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验标准：GB8109-2023《推车式灭火器》 |  |  |  |  |
| 标准条款号 | 项目名称 | □全部适用项目（选择） | □部分适用项目（选择） | 备注 |
| 5.2 | 充装要求 |  | □ |  |
| 5.3.1 | 20℃时喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.2 | 使用温度范围内的喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.3 | 间歇喷射性能（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.4 | 密封性能 |  | □ |  |
| 5.5 | 行驶性能 |  | □ |  |
| 5.6.1 | 抗外部腐蚀性能 |  | □ |  |
| 5.6.2 | 抗内部腐蚀性能 |  | □ |  |
| 5.7.1 | 灭A 类火的性能 |  | □ |  |
| 5.7.2 | 灭B 类火的性能 |  | □ |  |
| 5.7.5 | 灭F 类火的性能 |  | □ |  |
| 5.8 | 电绝缘性能（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 6.1 | 瓶体 |  | □ |  |
| 6.2 | 阀门和瓶口 |  | □ |  |
| 6.3 | 操作机构 |  | □ |  |
| 6.4 | 保险装置 |  | □ |  |
| 6.5 | 超压保护装置（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 6.6 | 压力指示器 |  | □ |  |
| 6.7.1、6.7.2、6.7.3 | 喷射软管 |  | □ |  |
| 6.7.4、 6.7.5 | 喷射控制阀 |  | □ |  |
| 6.8 | 过滤器和防过充装置 |  | □ |  |
| 6.9 | 车架和固定装置 |  | □ |  |
| 6.10 | 橡胶密封圈 |  | □ |  |
| 6.11 | 塑料件 |  | □ |  |
| 6.12 | 灭火剂 |  | □ |  |
| 5.1、5.7.3、9 | 颜色和标志 |  | □ |  |
| 10 | 说明书 |  | □ |  |
| 委托方已知晓并确认按本表以上所选择项目进行检验。 委托方（签字或盖章）： 确认日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验项目确认表

| 产品名称：□推车式二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验标准：GB8109-2023《推车式灭火器》 |  |  |  |  |
| 标准条款号 | 项目名称 | □全部适用项目（选择） | □部分适用项目（选择） | 备注 |
| 5.2 | 充装要求 |  | □ |  |
| 5.3.1 | 20℃时喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.2 | 使用温度范围内的喷射性能 |  | □ |  |
| 5.4 | 密封性能 |  | □ |  |
| 5.5 | 行驶性能 |  | □ |  |
| 5.6.1 | 抗外部腐蚀性能 |  | □ |  |
| 5.7.2 | 灭B 类火的性能 |  | □ |  |
| 6.1 | 瓶体 |  | □ |  |
| 6.2 | 阀门和瓶口 |  | □ |  |
| 6.3 | 操作机构 |  | □ |  |
| 6.4 | 保险装置 |  | □ |  |
| 6.5 | 超压保护装置 |  | □ |  |
| 6.7.1、6.7.2、6.7.3 | 喷射软管 |  | □ |  |
| 6.7.6、 6.7.7 | 二氧化碳灭火器喷筒 |  | □ |  |
| 6.9 | 车架和固定装置 |  | □ |  |
| 6.11 | 塑料件 |  | □ |  |
| 6.12 | 灭火剂 |  | □ |  |
| 5.1、5.7.3、9 | 颜色和标志 |  | □ |  |
| 10 | 说明书 |  | □ |  |
| 委托方已知晓并确认按本表以上所选择项目进行检验。 委托方（签字或盖章）： 确认日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验项目确认表

| 产品名称：□推车式洁净气体灭火器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验标准：GB8109-2023《推车式灭火器》 |  |  |  |  |
| 标准条款号 | 项目名称 | □全部适用项目（选择） | □部分适用项目（选择） | 备注 |
| 5.2 | 充装要求 |  | □ |  |
| 5.3.1 | 20℃时喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.2 | 使用温度范围内的喷射性能 |  | □ |  |
| 5.3.3 | 间歇喷射性能 |  | □ |  |
| 5.4 | 密封性能 |  | □ |  |
| 5.5 | 行驶性能 |  | □ |  |
| 5.6.1 | 抗外部腐蚀性能 |  | □ |  |
| 5.7.1 | 灭A 类火的性能（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.7.2 | 灭B 类火的性能（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 6.1 | 瓶体 |  | □ |  |
| 6.2 | 阀门和瓶口 |  | □ |  |
| 6.3 | 操作机构 |  | □ |  |
| 6.4 | 保险装置 |  | □ |  |
| 6.5 | 超压保护装置（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 6.6 | 压力指示器 |  | □ |  |
| 6.7.1、6.7.2、6.7.3 | 喷射软管 |  | □ |  |
| 6.7.4、 6.7.5 | 喷射控制阀 |  | □ |  |
| 6.9 | 车架和固定装置 |  | □ |  |
| 6.10 | 橡胶密封圈 |  | □ |  |
| 6.11 | 塑料件 |  | □ |  |
| 6.12 | 灭火剂 |  | □ |  |
| 6.13 | 驱动气体 |  | □ |  |
| 5.1、5.7.3、9 | 颜色和标志 |  | □ |  |
| 10 | 说明书 |  | □ |  |
| 委托方已知晓并确认按本表以上所选择项目进行检验。 委托方（签字或盖章）： 确认日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验项目确认表

| 产品名称：□简易式干粉灭火器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验标准：XF 86-2009《简易式干粉灭火器》 |  |  |  |  |
| 标准条款号 | 项目名称 | □全部适用项目（选择） | □部分适用项目（选择） | 备注 |
| 5.1.1 | 最大工作压力 |  | □ |  |
| 5.1.2 | 20℃喷射性能 |  | □ |  |
| 5.1.3 | 使用温度喷射性能 |  | □ |  |
| 5.1.4 | 灭 A 类火 |  | □ |  |
| 5.1.4 | 灭 B 类火 |  | □ |  |
| 5.1.4 | 灭 F 类火 |  | □ |  |
| 5.2.1 | 变形试验 |  | □ |  |
| 5.2.2 | 水压爆破试验 |  | □ |  |
| 5.2.3 | 振动试验 |  | □ |  |
| 5.2.4 | 跌落试验 |  | □ |  |
| 5.3.1 | 筒体外径 |  | □ |  |
| 5.3.2 | 操作机构性能试验 |  | □ |  |
| 5.3.3 | 压力指示器（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.4.1 | 筒体及封盖（或器头）的主体材料 |  | □ |  |
| 5.4.4 | 灭火剂 |  | □ |  |
| 5.4.5 | 驱动气体 |  | □ |  |
| 5.5 | 密封性能 |  | □ |  |
| 5.6.1 | 筒体制造工艺 |  | □ |  |
| 5.6.2 | 外部盐雾腐蚀 |  | □ |  |
| 5.6.3 | 内部腐蚀（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.1.5、5.1.6、5.7、8.1 | 标志及外观质量 |  | □ |  |
| 委托方已知晓并确认按本表以上所选择项目进行检验。 委托方（签字或盖章）： 确认日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验项目确认表

| 产品名称：□简易式水基型灭火器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验标准：XF 86-2009《简易式干粉灭火器》 |  |  |  |  |
| 标准条款号 | 项目名称 | □全部适用项目（选择） | □部分适用项目（选择） | 备注 |
| 5.1.1 | 最大工作压力 |  | □ |  |
| 5.1.2 | 20℃喷射性能 |  | □ |  |
| 5.1.3 | 使用温度喷射性能 |  | □ |  |
| 5.1.4 | 灭 A 类火 |  | □ |  |
| 5.1.4 | 灭 B 类火 |  | □ |  |
| 5.1.4 | 灭 F 类火 |  | □ |  |
| 5.2.1 | 变形试验 |  | □ |  |
| 5.2.2 | 水压爆破试验 |  | □ |  |
| 5.2.3 | 振动试验 |  | □ |  |
| 5.2.4 | 跌落试验 |  | □ |  |
| 5.3.1 | 筒体外径 |  | □ |  |
| 5.3.2 | 操作机构性能试验 |  | □ |  |
| 5.3.3 | 压力指示器（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.4.1 | 筒体及封盖（或器头）的主体材料 |  | □ |  |
| 5.4.2 | 灭火剂 |  | □ |  |
| 5.4.5 | 驱动气体 |  | □ |  |
| 5.5 | 密封性能 |  | □ |  |
| 5.6.1 | 筒体制造工艺 |  | □ |  |
| 5.6.2 | 外部盐雾腐蚀 |  | □ |  |
| 5.6.3 | 内部腐蚀（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.1.5、5.1.6、5.7、8.1 | 标志及外观质量 |  | □ |  |
| 5.1.6 | 电绝缘试验（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.1.6 | 雾滴直径测量 |  | □ |  |
| 委托方已知晓并确认按本表以上所选择项目进行检验。 委托方（签字或盖章）： 确认日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验项目确认表

| 产品名称：□简易式氢氟烃类灭火器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验标准：XF 86-2009《简易式干粉灭火器》 |  |  |  |  |
| 标准条款号 | 项目名称 | □全部适用项目（选择） | □部分适用项目（选择） | 备注 |
| 5.1.1 | 最大工作压力 |  | □ |  |
| 5.1.2 | 20℃喷射性能 |  | □ |  |
| 5.1.3 | 使用温度喷射性能 |  | □ |  |
| 5.1.4 | 灭 A 类火 |  | □ |  |
| 5.1.4 | 灭 B 类火 |  | □ |  |
| 5.1.4 | 灭 F 类火 |  | □ |  |
| 5.2.1 | 变形试验 |  | □ |  |
| 5.2.2 | 水压爆破试验 |  | □ |  |
| 5.2.3 | 振动试验 |  | □ |  |
| 5.2.4 | 跌落试验 |  | □ |  |
| 5.3.1 | 筒体外径 |  | □ |  |
| 5.3.2 | 操作机构性能试验 |  | □ |  |
| 5.3.3 | 压力指示器（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.4.1 | 筒体及封盖（或器头）的主体材料 |  | □ |  |
| 5.4.3 | 灭火剂 |  | □ |  |
| 5.4.5 | 驱动气体（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.5 | 密封性能 |  | □ |  |
| 5.6.1 | 筒体制造工艺 |  | □ |  |
| 5.6.2 | 外部盐雾腐蚀 |  | □ |  |
| 5.6.3 | 内部腐蚀（适用时） |  | □ | 适用时 |
| 5.1.5、5.1.6、5.7、8.1 | 标志及外观质量 |  | □ |  |
| 委托方已知晓并确认按本表以上所选择项目进行检验。 委托方（签字或盖章）： 确认日期： 年 月 日 |  |  |  |  |