产品特性文件表

（手提式灭火器）

填表时间:     年    月    日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  |  | 主要内容 |  |  |  | 备注 |
| 一、铭牌标志 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.灭火器的名称、型号规格 - 2.灭火剂的名称、型号规格、主要组分及含量 3.灭火器灭火级别和灭火种类 4.灭火器标准号 5.灭火器使用温度范围 6.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力 7.灭火器生产者和/或生产企业 8.灭火器生产企业地址 9.标志 10.警告用语（适用时） 11.灭火器的操作说明、检查、使用、再充装及维修说明 12.灭火器水压试验压力、生产年份 13.瓶体水压试验压力、生产年份、生产商名称或代号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、关键件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.瓶体型号规格（附图纸）、材质和牌号、公称容积、生产企业（代号）、生产许可证（适用时） 2.阀门型号规格、生产企业（附图纸） 3.喷嘴材质、生产企业（附结构图纸） 4.灭火剂名称、型号规格、生产者和/或生产企业 5.喷射软管工作压力值、生产企业（附图纸）（适用时） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 20℃有效喷射时间与工作压力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附： 1. 产品外型图片 2. 标志(贴花)设计图 3. 压力指示器质量合格证明 4. 产品总装图 5. 瓶体设计图纸 6. 瓶体上下封头图纸及形状声明 7. 瓶体质量合格证明及材质报告 8. 阀门总装图 9. 阀门质量合格证明 10.喷嘴结构图纸（含型号规格） 11.喷射软管图纸（适用时） 12.喷射软管质量合格证明（适用时） 13.灭火剂质量合格证明 14. 产品使用说明书及维修说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构 确认意见 | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |  |  |  |
| 认证委托人名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |  |

产品外型图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

标志(贴花)设计图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

压力指示器质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

产品总装图(含剖面图)

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

瓶体设计图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)瓶体上下封头图纸及形状声明

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

瓶体质量合格证明和材质报告

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

阀门总装图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

阀门质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                              (盖章) 喷嘴结构图纸

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

喷射软管图纸

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

喷射软管质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                               (盖章)

灭火剂质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                               (盖章)

产品使用说明书

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

维修说明书

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)