国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验项目确认表

共 2页  第 1页

| 产品名称：□消防应急照明灯具□消防应急疏散标志灯具□集中电源集中控制型消防应急标志灯具□集中电源集中控制型消防应急照明灯具□集中电源型消防应急标志灯具□集中电源型消防应急照明灯具□集中控制型消防应急标志灯具□集中控制型消防应急照明灯具□消防应急照明标志复合灯具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验标准：GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》 |  |  |  |  |
| 标准条款号 | 项目名称 | £全部适用项目 | £部分适用项目（选择） | 备注 |
| 6. 2 | 试验前准备 |  | £ |  |
| 6. 3 | 外观 |  | £ |  |
| 6. 4 | 主要部（器）件 |  | £ |  |
| 6. 5 | 标志和使用说明书 |  | £ |  |
| 6. 6 | 结构 |  | £ |  |
| 6. 7 | 爬电距离和电气间隙 |  | £ |  |
| 6. 8 | 外部接线拉扭力 |  | £ |  |
| 6. 9 | 材质 |  | £ |  |
| 6. 10 | 基本功能试验 |  | £ |  |
| 6. 11 | 重复转换试验 |  | £ |  |
| 6. 12 | 电压波动试验 |  | £ |  |
| 6. 13 | 转换电压试验 |  | £ |  |
| 6. 14 | 绝缘电阻试验 |  | £ |  |
| 6. 15 | 接地电阻试验 |  | £ |  |
| 6. 16 | 电气强度试验 |  | £ |  |
| 6. 17 | 高温(运行)试验 |  | £ |  |
| 6. 18 | 低温(运行)试验 |  | £ |  |
| 6. 19 | 恒定湿热(运行)试验 |  | £ |  |
| 6. 20 | 振动(正弦)(运行)试验 |  | £ |  |
| 6. 21 | 碰撞(运行)试验 |  | £ |  |
| 6. 22 | 外壳防护等级试验 |  | £ |  |
| 6. 23 | 表面耐磨性能试验 |  | £ |  |
| 6. 24 | 抗冲击试验 |  | £ |  |

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验项目确认表（续页）

共 2页  第 2页

| 6. 25 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 |  | £ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 26 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 |  | £ |  |
| 6. 27 | 静电放电抗扰度试验 |  | £ |  |
| 6. 28 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |  | £ |  |
| 6. 29 | 浪涌(冲击)抗扰度试验 |  | £ |  |
| 6. 32 | 工频磁场抗扰度试验 |  | £ |  |
| 委托方已知晓并确认按本表以上所选择项目进行检验。 委托方（签字或盖章）： 确认日期： 年 月 日 |  |  |  |  |