附件2     送检产品主、分型区别信息描述表

| 申 请 企 业 信 息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人名称 （加盖公章） |  | XXXX公司 |  |  |  |
| 制造商名称 （加盖公章） |  | XXXX公司 |  |  |  |
| 生产厂名称 （加盖公章） |  | XXXX公司 |  |  |  |
| 申 请 产 品 信 息 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | XXXX |  |  | 执行标准 | GB 17945-2024 |
| 区别描述(选择)： £主电功耗 £外形尺寸 £外壳材质 £LED数量 £外壳防护等级 £电池容量 £电池节数 □采用单面指示 □分型产品不具有感应点亮的辅助功能 £分型产品不具有语音提示功能 | 主型型号：XXXX |  | 分型型号：XXXX |  |  |
|  | 插入正面照片 （如有硬件改变，需加贴有区别部位的照片） - 主电功耗：3W - 外形尺寸：340mm×180mm×24mm - 外壳材质：金属 - LED数量：12 - 外壳防护等级：IP30 - 电池容量：1.20V 800mAh - 电池节数：2 - 是否具有语音提示功能：是 - 是否具有感应点亮的辅助功能：是 |  | 插入正面照片 （如有硬件改变，需加贴有区别部位的照片） - 主电功耗：1W - 外形尺寸：340mm×180mm×20mm - 外壳材质：塑料 - LED数量：8 - 外壳防护等级：IP54 - 电池容量：1.20V 500mAh - 电池节数：1 - 是否具有语音提示功能：否 - 是否具有感应点亮的辅助功能：否 |  |  |