国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

应急照明配电箱产品信息描述表

表                                                                           共 1 页第 1 页

| 受检企业 |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  |
| 检验类别 |  | □型式试验 □分型试验 □委托检验 □变更确认检验 |  |  | 试样数量 |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  | 制造日期 |  |  |  |  |
| 试样分类 |  | 额定输出电压：□A型 □B型 |  |  |  | 系统类型：□集中控制型 □非集中控制型 |  |  |  |
| 显示器件 |  | □液晶显示器 □指示灯 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 外壳材质 |  | □金属（□涂膜为绝缘层 □涂膜不为绝缘层） □塑料 □金属（□涂膜为绝缘层 □涂膜不为绝缘层）+塑料 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸 （长×宽×高） |  | mm× mm× mm |  |  |  |  | 产品适用环境 温度范围 |  | □Ⅰ（55℃±2℃） □Ⅱ（70℃±2℃） □其它： |
| 外壳防护等级 |  |  |  |  |  |  | 是否有 警告用语 |  | □是 □否 |
| 蓄电池电源 |  | 是否具有 | □是 □否 |  |  |  | 标称持续工作时间 |  | min |
| 输入参数 |  | 额定工作电压 |  |  |  |  | 额定工作频率 |  |  |
|  |  | 输入回路数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出参数 |  | 额定输出电压 |  |  |  |  | 额定输出功率 |  |  |
|  |  | 输出回路数量 |  |  |  |  | 输出过电流 保护器件 |  | 额定电流 A |
| 请列出本次送检所配接的产品（产品名称、型号、认证委托人、生产者、生产企业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报内容与检验样品一致性是否符合 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.如送检的产品信息中不适用于表格中的部分选项，请用“ ― ”标注。 2.显示器件中选项可多选。 2.送检企业应认真填写表格，并对填写内容的真实性和准确性负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1： 应急照明配电箱 产品送检前准备工作要求

对于组成系统后方可正常工作的，生产企业应在送检之前按照以下要求将待送检产品与负载和/或配件组成系统，通电调试所有功能正常后再送检，确保送检产品到达检验机构后，接线通电即可正常工作。

一、负载和/或配件要求

  - 集中控制型系统：应急照明控制器、应急照明配电箱、集中电源型灯具（按输出功率配接不少于6台灯具或等效负载）；

  - 非集中控制型系统：应急照明配电箱、集中电源型灯具（按输出功率配接不少于6台灯具或等效负载）

二、外部接线端子及送检产品要求

- 应急照明配电箱的外部带电端子（如通信线）的线长至少为2米，并在线端标注功能。外部带电端子应采用插拔式接线端子方式。

- 应急照明配电箱内部如有电池、开关电源等器件，应采用可靠的固定措施。

- 应急照明配电箱配备门锁或功能开关的，请将钥匙配备齐全。

- 送检企业应说明应急照明配电箱应急转换联动控制信号的输入方式及发出反馈信号的方式，并提供相关的设备，由企业人员进行现场演示。

如生产企业对送检产品在安装、使用方面有特殊要求或需注意事项，请在安装使用说明书中说明。