产品特性文件表

（应急照明集中电源）

填表时间：     年    月    日

| 产品名称/型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  | 备 注 |
| 一、标志 产品名称和型号、产品执行的标准编号、生产者及生产企业的名称、地址、制造日期和产品编号、额定电源（额定工作电压、频率）、外壳防护等级、产品适用环境温度范围 、警告用语(适用时)、额定输出电压、额定输出功率、额定容量、最小初装持续应急工作时间、质量检验标志 |  |  |  |  |
| 二、使用说明书 应符合GB/T9969的规定,并包括以下内容: 1.产品适用的场所和环境条件 2.产品的安装方式和使用方法 3.蓄电池电源管理单元内蓄电池的种类、容量、型号及更换方法、更换时间（适用时） 4.如何进行日常维护 5.产品标志的内容 6.使用者应特别注意的事项 |  |  |  |  |
| 三、关键元器件 1.变压器（或开关电源）的型号、生产者名称（适用时） 2.逆变器的型号、生产者名称（适用时） 3.电池的型号、生产者名称 |  |  |  |  |
| 四、产品特性参数 1.外形尺寸 2.电路板、元件布局 3.电池类别、单节电池电压和容量、电池节数 |  |  |  |  |
| 五、主要生产工艺 |  |  |  |  |
| 六、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式检验报告编号： |  |  |
| 认证委托人名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

《产品特性文件表》附页

第  页共  页

| 认证委托人 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 产品型号 |  |
| 附件内容： |  |

《产品特性文件表》照片页

| 企业名称 | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 产品名称/型号 |  |
| 正面外观照片 | （粘贴照片或插入照片打印） |
| 内部结构照片（总体） | （粘贴照片或插入照片打印） |

《产品特性文件表》照片页

| 企业名称 | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 产品名称/型号 |  |
| 内部结构照片 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 照片描述：（如：主机柜内部照片） |
| 内部结构照片 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 照片描述：（如：电池柜内部照片） |

《产品特性文件表》照片页

| 企业名称 | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 产品名称/型号 |  |
| 电路板照片1 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 功能描述：（如：充电用电路板） |
| 电路板照片2 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 功能描述： |

《产品特性文件表》照片页

| 企业名称 | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 产品名称/型号 |  |
| 侧面外观照片 | （粘贴照片或插入照片打印） |
| 背面外观照片 | （粘贴照片或插入照片打印） |

《产品特性文件表》照片页

| 企业名称 | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 产品名称/型号 |  |
| 外形尺寸照片 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 注：应带尺一起照 |
| 拆卸后全部部件照片 | （粘贴照片或插入照片打印） |

《产品特性文件表》照片页

| 企业名称 | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 产品名称/型号 |  |
| 关键元器件照片1 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 元器件描述：（如：电源） |
| 关键元器件照片2 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 元器件描述：（如：逆变器） |

《产品特性文件表》照片页

| 企业名称 | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 产品名称/型号 |  |
| 关键元器件照片3 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 元器件描述：（如：电池） |