消防电子产品《产品特性文件表》填写指南

1.基本要求

1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

2.填写指南

本表共分四个部分，第一部分为铭牌标志，第二部分为关键元器件，第三部分为产品特性参数，第四部分为主要生产工艺。

2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处。

质量法和产品标准中对标志有明确要求，铭牌标志包括内容应正确、完整，满足相应的产品标准要求；产品特性文件中填写的内容应与铭牌标志完全一致；产地/厂址应填写实际生产地址，并完整准确，并与提交认证委托时填报的实际生产地址完全一致。

申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

2.2 “关键元器件”

产品关键元器件/原材料存在时，应填写其名称、型号规格、生产者等内容，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

产品关键元器件/原材料不存在时，填“/”。

关键件的生产者（制造商）是指真正的生产者（制造商）名称，而不是经销商或代理商名称，填写时应与该生产者（制造商）的营业执照（境外企业有效法律文件、关键件铭牌或说明书等文件）保持一致。

2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

圆形产品的外形尺寸填写直径和高度：“φxxx、Hxxx”、方形产品的外形尺寸填写：“L×W×H”；电路板、元件布局应填写：见附页。

2.4 “主要生产工艺”

产品关键工艺存在时，应填写完整工艺过程步骤（流程图形式），并标识有关关键工艺参数：

产品的主要生产工艺主要指产品电路板生产工艺。如：“手工插件、手工焊接”、“手工插件、手工浸焊”、 “手工插件、波峰焊”、“自动贴片、回流焊”等。如包含多种工艺，可填写：“部分器件自动贴片、回流焊；部分器件自动插件、波峰焊。”

填写举例：

产品特性文件表

（点型感温火灾探测器）

填表时间：2020年XX月XX日

| 产品名称/型号 |  | 点型感温火灾探测器/ABC123 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 产品名称和类别、型号、执行标准号、生产者和/或生产企业名称、生产地址、制造日期、产品编号、主要技术参数、接线端子标注、警告用语(适用时)、探测器内软件版本号、标志、产品使用说明书等 |  | 见附页相关照片内容 |  |  |  |
| 二、关键元器件 感温元件的型号、生产者名称 |  | 感温元件型号：TP-1 生产者：XXXXX有限公司 |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1.外形尺寸 2.电路板、元件布局 |  | 1.外形尺寸：φ100 mm * H53mm 2. 电路板、元件布局：见附页 |  |  |  |
| 四、主要生产工艺 |  | 自动贴片、回流焊 |  |  |  |
| 五、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式检验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托人名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构

《产品特性文件表》附页

第1页共3页

| 认证委托人 | XXXXXX有限公司 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 点型感温火灾探测器 |
| 产品型号 | ABC123 |
| 附件内容： 产品铭牌： 产品合格标志： 警告用语： |  |

《产品特性文件表》附页

第2页共3页

| 认证委托人 | XXXXXX有限公司 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 点型感温火灾探测器 |
| 产品型号 | ABC123 |
| 附件内容： 防爆标志： 接线端子标注： |  |

《产品特性文件表》附页

第3页共3页

| 认证委托人 | XXXXXX有限公司 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 点型感温火灾探测器 |
| 产品型号 | ABC123 |
| 附件内容： 关键件合格证明： 传感器（型号：MP-4/生产者：XXXXXX有限公司） |  |

注：

- 特性文件一式两份，包括：产品特性文件表、《产品特性文件表》附页、《产品特性文件表》照片页（详见照片页填写指南）。

- 填写特性文件表中铭牌标志内容时，如产品具有所有铭牌标志要求的填报项目，需填写：见附页相关照片内容，并在《产品特性文件表》附页中粘贴产品铭牌、产品合格标志、防爆标志、警告用语、关键件合格证明、接线端子标注等照片；如产品不具有铭牌标志要求的某些填报项目，例如：产品无警告用语，则需填写：见附页相关照片内容，警告用语：/，并在《产品特性文件表》附页中粘贴产品铭牌、产品合格标志、防爆标志、关键件合格证明、接线端子标注等照片。